## Table 1
ООО «РУБЕТЕК РУС» 121205, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, д. 42, стр. 1 ОГРН 1105753000352 ОКПО 89746471 ИНН/КПП 5753051934/773101001 E-mail: office@rubetek.com тел.: +7 (495) 120-80-36
ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ для Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, г.п. Новоселье, К.1 на систему АПС радиоканальная
№ п/п | Наименование | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Поставщик | Ед.изме- рения | Кол-во | Материалы/оборудование |  | Примечания
[6 empty] | Цена, руб., с НДС | Стоимость, руб., с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11
Оборудование RUBETEK
Приборы управления, автоматики и передачи данных
1 | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный адресно- аналоговый комбинированный-пульт | ППК-03-500-0 | RUBETEK | шт. | 1 | 20239 | 20239
2 | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный адресно- аналоговый комбинированный | ППК-03-500-0 | RUBETEK | шт. | 5 | 20239 | 101195
3 | Контроллер системы | КС-03-250 | RUBETEK | шт. | 54 | 8929 | 482166
4 | Модуль преобразования интерфейсов | МПИ-20 | RUBETEK | шт. | 1 | 14286 | 14286
Радиоканальные извещатели и расширители
5 | Расширитель радиоканальный | РР-03-250 | RUBETEK | шт. | 90 | 3095 | 278550
6 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный адресно- аналоговый радиоканальный | ИП 212-03/Wh | RUBETEK | шт. | 746 | 1786 | 1332356
7 | Извещатель пожарный ручной адресный радиоканальный | ИП 513-02 | RUBETEK | шт. | 142 | 2024 | 287408
8 | Устройство дистанционного пуска адресное радиоканальное (дымоудаление) | УДП 513-02Д | RUBETEK | шт. | 78 | 2143 | 167154
Модули управления инженерным оборудованием
9 | Модуль дымоудаления адресный | МДА-201-2 | RUBETEK | шт. | 145 | 4167 | 604215
10 | Адресный модуль расширения | АМР-4 | RUBETEK | шт. | 2 | 5357 | 10714
11 | Расширитель адресный проводной | АР-1 | RUBETEK | шт. | 44 | 1012 | 44528
12 | Модуль релейный | МР-1 | RUBETEK | шт. | 14 | 1429 | 20006
13 | Модуль релейный | МР-4 | RUBETEK | шт. | 13 | 3810 | 49530
Оповещатели
14 | Оповещатель пожарный речевой радиоканальный | ОР-Р-01 | RUBETEK | шт. | 683 | 2857 | 1951331
Коммутационные модули
15 | Модуль коммутационный | МК-1 | RUBETEK | шт. | 189 | 83 | 15687
16 | Модуль коммутационный | МК-2 | RUBETEK | шт. | 32 | 83 | 2656
[6 empty] | ИТОГО | 5382021
Оборудование сторонних производителей
Датчики и извещатели
17 | Извещатель пожарный дымовой автономный | ИП 212-03-02М1 | Спецавтоматика, Минск | шт. | 1071 | 477.48 | 511381.08
18 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный | ИО 102-2 (СМК-1) | РЗМКП | шт. | 68 | 113.2 | 7697.6
19 | Датчик температуры канальный NTC 10КОМ |  |  | шт. | 1 | 792 | 792
Оповещатели
20 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой | Маяк-24-ЗМ | Электротехника и Автоматика | шт. | 31 | 375 | 11625
21 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) | Молния-24 "Выход" | ВИСТЛ | шт. | 158 | 319.02 | 50405.16
Источники питания и АКБ
22 | Источник вторичного электропитания резервированный 24В, 1,2А | СКАТ-2400М (СКАТ ИБП-24/1,5 2х7) (75) | Бастион | шт. | 14 | 7690 | 107660
23 | Аккумуляторная батарея 12 В 7 А*ч | Аккумулятор 12 В, 7 Ач |  | шт. | 28 | 834.48 | 23365.44
24 | Источник вторичного электропитания резервированный 24В, 4,5А | СКАТ-2400И7 (СКАТ ИБП- 24/4,5-2x12) (65) | Бастион | шт. | 5 | 17260 | 86300
25 | Аккумуляторная батарея 12 В 12 А*ч | Аккумулятор 12 В, 12 Ач |  | шт. | 10 | 1717.7 | 17176.95
Шкафы управления вентиляцией
26 | ШУЗ с модулем управления "Рубетек", c прямым пуском, комплектация DEK, IP31 | ШУЗ/1,5/IP31 | Плазма-Т | шт. | 2 | 56975 | 113950
27 | ШУВ с модулем управления "Рубетек", c прямым пуском, комплектация DEK, IP31 | ШУВ/3/IP31 | Плазма-Т | шт. | 24 | 56975 | 1367400
28 | ШУВ с модулем управления "Рубетек", c прямым пуском, комплектация DEK, IP31 | ШУВ/5,5/IP31 | Плазма-Т | шт. | 4 | 56975 | 227900
29 | ШУВ с модулем управления "Рубетек", c прямым пуском, комплектация DEK, IP31 | ШУВ/7,5/IP31 | Плазма-Т | шт. | 1 | 57335 | 57335
30 | ШУВ с модулем управления "Рубетек", c прямым пуском, комплектация DEK, IP31 | ШУВ/1,5/IP31+ТЭН/7,5 | Плазма-Т | шт. | 5 | 90815 | 454075
31 | ШУЗ с модулем управления "Рубетек", c прямым пуском, комплектация DEK, IP31 |  |  | шт. | 2 | 0 | 0
[6 empty] | ИТОГО | 3037063.23
Кабельные изделия и материалы
В составе ОКЛ :
32 | Кабель силовой огнестойкий | ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 ГОСТ ККЗ | ККЗ (Калужский Кабельный Завод) | м | 1000 | 81.71 | 81707.5 | Управление клапанами ДУ/ПД
33 | Кабель силовой огнестойкий | ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 ок(N)-0,66 ГОСТ | РЭМЗ г.Рыбинск | м | 400 | 63.46 | 25382.8 | Управление клапанами ОЗК
34 | Кабель охранно-пожарный, огнестойкий | КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5 (Технокабель-НН) | Технокабель-НН | м | 1400 | 49.57 | 69404.83 | Питание ППК,АМР, управление ШУ ПД/ВД
35 | Кабель охранно-пожарный, огнестойкий, экранированный | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 (Технокабель-НН) | Технокабель-НН | м | 1700 | 28.16 | 47867.68 | CAN, RS-485
36 | Кабель охранно-пожарный, огнестойкий | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 (Технокабель-НН) | Технокабель-НН | м | 1600 | 27.3 | 43672.42 | Оповещение
37 | Кабель охранно-пожарный, огнестойкий | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 (Технокабель-НН) | Технокабель-НН | м | 4450 | 19.92 | 88659.49 | ПЛС, сигналы управления, контроль клапанов ДУ/ПД/ОЗК
38 | Кабель силовой | ВВГнг(А)-FRLS 5х4 ГОСТ ККЗ | ККЗ (Калужский Кабельный Завод) | м | 1383 | 302.91 | 418924.53
39 | Кабель силовой | ВВГнг(А)-FRLS 5х6 ГОСТ ККЗ | ККЗ (Калужский Кабельный Завод) | м | 1165 | 433.38 | 504884.79
40 | Кабель силовой | ВВГнг(А)-FRLS 5х10,0 1кВ ГОСТ ККЗ | ККЗ (Калужский Кабельный Завод) | м | 96 | 712.43 | 68392.8
41 | Кабель силовой | ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 ГОСТ ККЗ | ККЗ (Калужский Кабельный Завод) | м | 1310 | 194.24 | 254447.85
42 | Кабель силовой | ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 ГОСТ ККЗ | ККЗ (Калужский Кабельный Завод) | м | 40 | 81.71 | 3268.3
Материалы
43 | Труба гофрированная с протяжкой | Труба ПВХ легкая серая D20 (Промрукав) (PR.012031) |  | м | 550 | 25.68 | 14124
44 | Труба гофрированная ПВХ легкая серая Ø16 с протяжкой | Труба ПВХ легкая серая D16 (Промрукав) (PR.011631) | Промрукав | м | 10550 | 21.06 | 222183
45 | Скоба металлическая однолапковая СМО 16-17 (упаковка 100 шт.) | Скоба металлическая однолапковая СМО 16-17 (100 шт)(PR08.2533) | Промрукав | уп. | 211 | 340.2 | 71782.2
46 | Металлический дюбель | Дюбель металлический универсальный 5х30 (100 шт)(PR08.3481) | Промрукав | уп. | 222 | 500.4 | 111088.8
47 | Саморез с полусферической головкой и прессшайбой | Саморез 4,2х32 с прессшайбой, острый, цинк (100 шт)(PR08.3626) | Промрукав | уп. | 222 | 226.8 | 50349.6
48 | Скоба металлическая однолапковая | Скоба однолапковая D19-20 (100 шт) (Завод Труд СМО 19-20) |  | шт. | 11 | 133.2 | 1465.2
[6 empty] | ИТОГО | 2077605.78
Всего оборудование и материалы, руб. с НДС: | [6 empty] | 10496690.01
В том числе НДС 20%, руб: | [6 empty] | 1749448.34
ИТОГО | [6 empty] | 10496690.01