## Table 1
ООО «РУБЕТЕК РУС» 121205, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, д. 42, стр. 1 ОГРН 1105753000352 ОКПО 89746471 ИНН/КПП 5753051934/773101001 E-mail: office@rubetek.com тел.: +7 (495) 120-80-36
ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ для Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, г.п. Новоселье, К4 на систему АПС радиоканальная
№ п/п | Наименование | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Поставщик | Ед.изме- рения | Кол-во | Материалы/оборудование |  | Примечания
[6 empty] | Цена, руб., с НДС | Стоимость, руб., с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11
Оборудование RUBETEK
Приборы управления, автоматики и передачи данных
1 | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный адресно- аналоговый комбинированный-пульт | ППК-03-500-0 | RUBETEK | шт. | 1 | 20239 | 20239
2 | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный адресно- аналоговый комбинированный | ППК-03-500-0 | RUBETEK | шт. | 2 | 20239 | 40478
3 | Контроллер системы | КС-03-250 | RUBETEK | шт. | 12 | 8929 | 107148
4 | Модуль преобразования интерфейсов | МПИ-20 | RUBETEK | шт. | 1 | 14286 | 14286
Радиоканальные извещатели и расширители
5 | Расширитель радиоканальный | РР-03-250 | RUBETEK | шт. | 49 | 3095 | 151655
6 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный адресно- аналоговый радиоканальный | ИП 212-03/Wh | RUBETEK | шт. | 575 | 1786 | 1026950
7 | Извещатель пожарный ручной адресный радиоканальный | ИП 513-02 | RUBETEK | шт. | 37 | 2024 | 74888
8 | Устройство дистанционного пуска адресное радиоканальное (дымоудаление) | УДП 513-02Д | RUBETEK | шт. | 24 | 2143 | 51432
9 | Устройство дистанционного пуска адресное радиоканальное (пожаротушение) | УДП 513-02П | RUBETEK | шт. | 24 | 2143 | 51432
Модули управления инженерным оборудованием
10 | Модуль дымоудаления адресный | МДА-201-1 | RUBETEK | шт. | 7 | 3333 | 23331
11 | Модуль дымоудаления адресный | МДА-201-2 | RUBETEK | шт. | 35 | 4167 | 145845
12 | Адресный модуль расширения | АМР-4 | RUBETEK | шт. | 2 | 5357 | 10714
13 | Расширитель адресный проводной | АР-1 | RUBETEK | шт. | 11 | 1012 | 11132
14 | Модуль релейный | МР-1 | RUBETEK | шт. | 14 | 1429 | 20006
15 | Модуль релейный | МР-4 | RUBETEK | шт. | 1 | 3810 | 3810
Оповещатели
16 | Оповещатель пожарный речевой радиоканальный | ОР-Р-01 | RUBETEK | шт. | 209 | 2857 | 597113
Коммутационные модули
17 | Модуль коммутационный | МК-1 | RUBETEK | шт. | 50 | 83 | 4150
18 | Модуль коммутационный | МК-2 | RUBETEK | шт. | 22 | 83 | 1826
[6 empty] | ИТОГО | 2356435
Оборудование сторонних производителей
Датчики и извещатели
19 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный | ИО 102-2 (СМК-1) | РЗМКП | шт. | 33 | 113.2 | 3735.6
20 | Датчик температуры канальный NTC 10КОМ |  |  | шт. | 1 | 792 | 792
Оповещатели
21 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой | Маяк-24-ЗМ | Электротехника и Автоматика | шт. | 8 | 375 | 3000
22 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) | Молния-24 "Выход" | ВИСТЛ | шт. | 42 | 319.02 | 13398.84
Источники питания и АКБ
23 | Источник вторичного электропитания резервированный 24В, 4,5А | СКАТ-2400И7 (СКАТ ИБП- 24/4,5-2x12) (65) | Бастион | шт. | 2 | 17260 | 34520
24 | Аккумуляторная батарея 12 В 12 А*ч | Аккумулятор 12 В, 12 Ач |  | шт. | 4 | 1717.7 | 6870.78
Шкафы управления вентиляцией
25 | ШУВ с модулем управления "Рубетек", c прямым пуском, комплектация DEK, IP31 | ШУВ/1,5/IP31 | Плазма-Т | шт. | 1 | 56975 | 56975
26 | ШУЗ с модулем управления "Рубетек", c прямым пуском, комплектация DEK, IP31 | ШУЗ/1,5/IP31 | Плазма-Т | шт. | 2 | 56975 | 113950
27 | ШУВ с модулем управления "Рубетек", c прямым пуском, комплектация DEK, IP31 | ШУВ/3/IP31 | Плазма-Т | шт. | 2 | 56975 | 113950
28 | ШУВ с модулем управления "Рубетек", c прямым пуском, комплектация DEK, IP31 | ШУВ/5,5/IP31 | Плазма-Т | шт. | 5 | 56975 | 284875
29 | ШУВ с модулем управления "Рубетек", c прямым пуском, комплектация DEK, IP31 | ШУВ/1,5/IP31+ТЭН/7,5 | Плазма-Т | шт. | 1 | 90815 | 90815
[6 empty] | ИТОГО | 722882.22
Кабельные изделия и материалы
В составе ОКЛ :
30 | Кабель силовой огнестойкий | ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 ГОСТ ККЗ | ККЗ (Калужский Кабельный Завод) | м | 200 | 81.71 | 16341.5 | Управление клапанами ДУ/ПД
31 | Кабель силовой огнестойкий | ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 ок(N)-0,66 ГОСТ | РЭМЗ г.Рыбинск | м | 30 | 63.46 | 1903.71 | Управление клапанами ОЗК
32 | Кабель охранно-пожарный, огнестойкий | КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5 (Технокабель-НН) | Технокабель-НН | м | 550 | 49.57 | 27266.18 | Питание ППК,АМР, управление ШУ ПД/ВД
33 | Кабель охранно-пожарный, огнестойкий, экранированный | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 (Технокабель-НН) | Технокабель-НН | м | 300 | 28.16 | 8447.24 | CAN, RS-485
34 | Кабель охранно-пожарный, огнестойкий | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 (Технокабель-НН) | Технокабель-НН | м | 230 | 27.3 | 6277.91 | Оповещение
35 | Кабель охранно-пожарный, огнестойкий | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 (Технокабель-НН) | Технокабель-НН | м | 1200 | 19.92 | 23908.18 | ПЛС, сигналы управления, контроль клапанов ДУ/ПД/ОЗК
36 | Кабель силовой | ВВГнг(А)-FRLS 5х4 ГОСТ ККЗ | ККЗ (Калужский Кабельный Завод) | м | 272 | 302.91 | 82391.52
37 | Кабель силовой | ВВГнг(А)-FRLS 5х6 ГОСТ ККЗ | ККЗ (Калужский Кабельный Завод) | м | 201 | 433.38 | 87108.88
37 | Кабель силовой | ВВГнг(А)-FRLS 5х1,5 ГОСТ ККЗ | ККЗ (Калужский Кабельный Завод) | м | 91 | 129.72 | 11804.52
38 | Кабель силовой | ВВГнг(А)-FRLS 5х16,0 1кВ ГОСТ ККЗ | ККЗ (Калужский Кабельный Завод) | м | 100 | 1133.15 | 113315.25
39 | Кабель силовой | ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 ГОСТ ККЗ | ККЗ (Калужский Кабельный Завод) | м | 156 | 194.24 | 30300.66
40 | Кабель силовой | ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 ГОСТ ККЗ | ККЗ (Калужский Кабельный Завод) | м | 459 | 81.71 | 37503.74
Материалы
41 | Труба гофрированная с протяжкой | Труба ПВХ легкая серая D20 (Промрукав) (PR.012031) |  | м | 1600 | 25.68 | 41088
42 | Труба гофрированная ПВХ легкая серая Ø16 с протяжкой | Труба ПВХ легкая серая D16 (Промрукав) (PR.011631) | Промрукав | м | 2510 | 21.06 | 52860.6
43 | Скоба металлическая однолапковая СМО 16-17 (упаковка 100 шт.) | Скоба металлическая однолапковая СМО 16-17 (100 шт)(PR08.2533) | Промрукав | уп. | 51 | 340.2 | 17350.2
44 | Металлический дюбель | Дюбель металлический универсальный 5х30 (100 шт)(PR08.3481) | Промрукав | уп. | 55 | 500.4 | 27522
45 | Саморез с полусферической головкой и прессшайбой | Саморез 4,2х32 с прессшайбой, острый, цинк (100 шт)(PR08.3626) | Промрукав | уп. | 55 | 226.8 | 12474
46 | Скоба металлическая однолапковая | Скоба однолапковая D19-20 (100 шт) (Завод Труд СМО 19-20) |  | шт. | 32 | 133.2 | 4262.4
[6 empty] | ИТОГО | 602126.49
Всего оборудование и материалы, руб. с НДС: | [6 empty] | 3681443.71
В том числе НДС 20%, руб: | [6 empty] | 613573.95
ИТОГО | [6 empty] | 3681443.71
В связи со сложившейся негативной тенденцией на рынке - дефицитом главных компонентов для электроники, возможно подорожание товаров из категории «Электроника». Стоимость на стороннее оборудование актуальна на момент подачи ТКП. Окончательная цена на ТКП будет определяться на момент заключения договора и будет зависеть от текущего общего уровня роста или стабилизации цен.