## С1
| Общий -1 |  |  |  | -1
| Наименование | Ед.изм | Кол-во | Описание | Наименование | Ед.изм | Кол-во | Описание
| ППК |  |  |  | ППК
| ППК-02-250-2 | шт | 1 | Приемно-контрольный прибор. Управление клапанами, выдача сигналов, прием сигналов, управление оповещением. | ППК-02-250-2 | шт | 1 | Приемно-контрольный прибор. Управление клапанами, выдача сигналов, прием сигналов, управление оповещением.
| ППК-02-250-4 | шт | 0 | Приемно-контрольный прибор. Управление клапанами, выдача сигналов, прием сигналов, управление оповещением. | ППК-02-250-4 | шт |  | Приемно-контрольный прибор. Управление клапанами, выдача сигналов, прием сигналов, управление оповещением.
| ППК-02-250-7 | шт | 0 | Приемно-контрольный прибор. Управление клапанами, выдача сигналов, прием сигналов, управление оповещением. | ППК-02-250-7 | шт |  | Приемно-контрольный прибор. Управление клапанами, выдача сигналов, прием сигналов, управление оповещением.
| КС |  | 0 |  | КС
| Оборудование по месту |  |  |  | Оборудование по месту
| МДА |  | 8 |  | МДА |  | 8
| МР1 |  | 3 |  | МР1 |  | 3
| МР4 |  | 1 |  | МР4 |  | 1
| Молния-24 "Выход" | шт | 0 | Оповещатель охранно-пожарный световой | Молния-24 "Выход" | шт |  | Оповещатель охранно-пожарный световой
| ИП 212-03-А | шт | 0 | Дымовой адресный извещатель | ИП 212-03-А | шт |  | Дымовой адресный извещатель
| ИП 513-03-В | шт | 0 | Ручной адресный извещатель | ИП 513-03-В | шт |  | Ручной адресный извещатель
| ИП 101-03-A1R | шт | 0 | Тепловой адресный извещатель | ИП 101-03-A1R | шт |  | Тепловой адресный извещатель
| ИП 212-141М | шт | 0 | Дымовой неадресный извещатель | ИП 212-141М | шт |  | Дымовой неадресный извещатель
| ИПР 513-10 | шт | 0 | Ручной неадресный извещатель | ИПР 513-10 | шт |  | Ручной неадресный извещатель
| УДП-513-3-1П | шт | 0 | Устройство дистанционного пуска пожаротушения | УДП-513-3-1П | шт |  | Устройство дистанционного пуска пожаротушения
| УДП-513-3-2Д | шт | 0 | Устройство дистанционного пуска дымоудаления | УДП-513-3-2Д | шт |  | Устройство дистанционного пуска дымоудаления
| БИ-03 | шт | 0 | Блок разветвительно-изолирующий | БИ-03 | шт |  | Блок разветвительно-изолирующий
| ИО-102-2 | шт | 0 | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный | ИО-102-2 | шт |  | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный
| ИП 212-142 | шт | 0 | Извещатель пожарный дымовой автономный | ИП 212-142 | шт |  | Извещатель пожарный дымовой автономный
| РР | шт | 1 | Расширитель адресный | РР | шт | 1 | Расширитель адресный
| АМР-4 | шт | 2 | Адресный модуль расширения | АМР-4 | шт | 2 | Адресный модуль расширения
| УК-ВК исп.14 | шт | 0 |  | УК-ВК исп.14 | шт
| ИВЭПР 24/5 | шт | 0 |  | ИВЭПР 24/5 | шт
| АКБ 12В,7Ач | шт | 0 |  | АКБ 12В,7Ач | шт
| Кабельная продукция |  |  |  | Кабельная продукция
| КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | м | 55 | CAN + подъем вверх | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | м | 55 | CAN + подъем вверх
| КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м | 100 | ПЛС | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м | 100 | ПЛС
| КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м | 20 | Сигналы управления | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м | 20 | Сигналы управления
| КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | м | 20 | Линии оповещения (питание) | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | м | 20 | Линии оповещения | табло, светзвук
| КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м | 0 | Контроль положения клапанов ДУ/ПД | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м |  | Контроль положения клапанов ДУ
| ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5 | м | 0 | Управление клапанами ДУ/ПД | ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5 | м |  | Управление клапанами ДУ
| ВВГнг(А)-FRLS 2x1,5 |  | 24 | Управление клапанами ОЗК | ВВГнг(А)-FRLS 2x1,5 |  | 24 | Управление клапанами ОЗК
| КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м | 24 | Контроль положения клапанов ОЗК | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м | 24 | Контроль положения клапанов ОЗК
| КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5 | м | 15 | Питание ППК | КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5 | м | 15 | Питание ППК и АМР
| КПСнг(А)-FRLS 4х2х0,5 | м | 0 | Контроль ШУ ПД/ ШУ ПН | КПСнг(А)-FRLS 4х2х0,5 | м |  | Контроль ШУ ПД/ ШУ ПН
| КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5 | м | 0 | Управление ШУ ПД/ ШУ ПН | КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5 | м |  | Управление ШУ ПД/ ШУ ПН
[5 empty] | Число этажей | 1
| Общий 1 |  |  |  | 1
| Наименование | Ед.изм | Кол-во | Описание | Наименование | Ед.изм | Кол-во | Описание
| ППК |  |  |  | ППК
| ППК-02-250-2 | шт | 0 | Приемно-контрольный прибор. Управление клапанами, выдача сигналов, прием сигналов, управление оповещением. | ППК-02-250-2 | шт |  | Приемно-контрольный прибор. Управление клапанами, выдача сигналов, прием сигналов, управление оповещением.
| ППК-02-250-4 | шт | 0 | Приемно-контрольный прибор. Управление клапанами, выдача сигналов, прием сигналов, управление оповещением. | ППК-02-250-4 | шт |  | Приемно-контрольный прибор. Управление клапанами, выдача сигналов, прием сигналов, управление оповещением.
| ППК-02-250-7 | шт | 0 | Приемно-контрольный прибор. Управление клапанами, выдача сигналов, прием сигналов, управление оповещением. | ППК-02-250-7 | шт |  | Приемно-контрольный прибор. Управление клапанами, выдача сигналов, прием сигналов, управление оповещением.
| КС |  | 1 |  | КС |  | 1
| Оборудование по месту |  |  |  | Оборудование по месту
| МДА |  | 2 |  | МДА |  | 2
| МР1 |  | 3 |  | МР1 |  | 3 |  | С КУД
| МР4 |  | 0 |  | МР4
| Молния-24 "Выход" | шт | 0 | Оповещатель охранно-пожарный световой | Молния-24 "Выход" | шт |  | Оповещатель охранно-пожарный световой
| ИП 212-03-А | шт | 0 | Дымовой адресный извещатель | ИП 212-03-А | шт |  | Дымовой адресный извещатель
| ИП 513-03-В | шт | 0 | Ручной адресный извещатель | ИП 513-03-В | шт |  | Ручной адресный извещатель
| ИП 101-03-A1R | шт | 0 | Тепловой адресный извещатель | ИП 101-03-A1R | шт |  | Тепловой адресный извещатель
| ИП 212-141М | шт | 0 | Дымовой неадресный извещатель | ИП 212-141М | шт |  | Дымовой неадресный извещатель
| ИПР 513-10 | шт | 0 | Ручной неадресный извещатель | ИПР 513-10 | шт |  | Ручной неадресный извещатель
| УДП-513-3-1П | шт | 0 | , | УДП-513-3-1П | шт |  | Устройство дистанционного пуска пожаротушения
| УДП-513-3-2Д | шт | 0 | Устройство дистанционного пуска дымоудаления | УДП-513-3-2Д | шт |  | Устройство дистанционного пуска дымоудаления
| БИ-03 | шт | 0 | Блок разветвительно-изолирующий | БИ-03 | шт |  | Блок разветвительно-изолирующий
| ИО-102-2 | шт | 0 | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный | ИО-102-2 | шт |  | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный
| ИП 212-142 | шт | 0 | Извещатель пожарный дымовой автономный | ИП 212-142 | шт |  | Извещатель пожарный дымовой автономный
| АР-1 | шт | 0 | Расширитель адресный | АР-1 | шт |  | Расширитель адресный
| РР | шт | 4 | Расширитель адресный | РР | шт | 4 | Расширитель адресный
| АМР-4 | шт | 0 | Адресный модуль расширения | АМР-4 | шт |  | Адресный модуль расширения
| УК-ВК исп.14 | шт | 0 |  | УК-ВК исп.14 | шт
| ИВЭПР 24/5 | шт | 0 |  | ИВЭПР 24/5 | шт
| АКБ 12В,7Ач | шт | 0 |  | АКБ 12В,7Ач | шт
| Кабельная продукция |  |  |  | Кабельная продукция
| КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | м | 10 | CAN + подъем вверх | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | м | 10 | CAN + подъем вверх,RS-485
| КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м | 75 | ПЛС | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м | 75 | ПЛС | 146+82
| КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м | 15 | Сигналы управления | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м | 15 | Сигналы управления
| КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | м | 40 | Линии оповещения (питание) | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | м | 40 | Линии оповещения
| КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м | 6 | Контроль положения клапанов ДУ/ПД | КПСнг(А)-FRLS 1х2х1 | м | 6 | Контроль положения клапанов ДУ
| ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5 | м | 6 | Управление клапанами ДУ/ПД | ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5 | м | 6 | Управление клапанами ДУ
| ВВГнг(А)-FRLS 2x1,5 |  | 0 | Управление клапанами ОЗК | ВВГнг(А)-FRLS 2x1,5 |  | 0 | Управление клапанами ОЗК
| КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м | 0 | Контроль положения клапанов ОЗК | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м | 0 | Контроль положения клапанов ОЗК
| КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5 | м | 40 | Питание ППК | КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5 | м | 40 | Питание ППК и АМР
| КПСнг(А)-FRLS 4х2х0,5 | м | 0 | Контроль ШУ ПД/ ШУ ПН | КПСнг(А)-FRLS 4х2х0,5 | м |  | Контроль ШУ ПД/ ШУ ПН
| КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5 | м | 0 | Управление ШУ ПД/ ШУ ПН | КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5 | м |  | Управление ШУ ПД/ ШУ ПН
[5 empty] | Число этажей | 1
| ОбщийЭтаж 2-12 |  |  |  | Этаж 2-12
| Наименование | Ед.изм | Кол-во | Описание | Наименование | Ед.изм | Кол-во | Описание
| ППК |  |  |  | ППК
| ППК-02-250-2 | шт | 0 | Приемно-контрольный прибор. Управление клапанами, выдача сигналов, прием сигналов, управление оповещением. | ППК-02-250-2 | шт |  | Приемно-контрольный прибор. Управление клапанами, выдача сигналов, прием сигналов, управление оповещением.
| ППК-02-250-4 | шт | 0 | Приемно-контрольный прибор. Управление клапанами, выдача сигналов, прием сигналов, управление оповещением. | ППК-02-250-4 | шт |  | Приемно-контрольный прибор. Управление клапанами, выдача сигналов, прием сигналов, управление оповещением. | 3 шкафа ( 1 с ППК и RA30, 2 с ППК+АМР )
| ППК-02-250-7 | шт | 0 | Приемно-контрольный прибор. Управление клапанами, выдача сигналов, прием сигналов, управление оповещением. | ППК-02-250-7 | шт |  | Приемно-контрольный прибор. Управление клапанами, выдача сигналов, прием сигналов, управление оповещением.
| КС |  | 11 |  | КС |  | 1
| Оборудование по месту |  |  |  | Оборудование по месту
| МДА |  | 55 |  | МДА |  | 5
| МР1 |  | 0 |  | МР1
| МР4 |  | 0 |  | МР4
| Молния-24 "Выход" | шт | 0 | Оповещатель охранно-пожарный световой | Молния-24 "Выход" | шт |  | Оповещатель охранно-пожарный световой
| ИП 212-03-А | шт | 0 | Дымовой адресный извещатель | ИП 212-03-А квартиры | шт |  | Дымовой адресный извещатель
| ИП 513-03-В | шт | 0 | Ручной адресный извещатель | ИП 513-03-В | шт |  | Ручной адресный извещатель
| ИП 101-03-A1R | шт | 0 | Тепловой адресный извещатель | ИП 101-03-A1R | шт |  | Тепловой адресный извещатель
| ИП 212-141М | шт | 0 | Дымовой неадресный извещатель | ИП 212-141М | шт |  | Дымовой неадресный извещатель
| ИПР 513-10 | шт | 0 | Ручной неадресный извещатель | ИПР 513-10 | шт |  | Ручной неадресный извещатель
| УДП-513-3-1П | шт | 0 | Устройство дистанционного пуска пожаротушения | УДП-513-3-1П | шт |  | Устройство дистанционного пуска пожаротушения
| УДП-513-3-2Д | шт | 0 | Устройство дистанционного пуска дымоудаления | УДП-513-3-2Д | шт |  | Устройство дистанционного пуска дымоудаления
| БИ-03 | шт | 0 | Блок разветвительно-изолирующий | БИ-03 | шт |  | Блок разветвительно-изолирующий | подвесной потолок
| ИО-102-2 | шт | 0 | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный | ИО-102-2 | шт |  | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный
| РР |  | 44 |  | РР |  | 4
| ИП 212-142 | шт | 0 | Извещатель пожарный дымовой автономный | ИП 212-142 | шт |  | Извещатель пожарный дымовой автономный
| АР-1 | шт | 11 | Расширитель адресный | АР-1 | шт | 1 | Расширитель адресный | 1 для СМК+4 в шкаф ПК
| АМР-4 | шт | 0 | Адресный модуль расширения | АМР-4 | шт |  | Адресный модуль расширения
| УК-ВК исп.14 | шт | 0 |  | УК-ВК исп.14 | шт
| ИВЭПР 24/5 | шт | 0 |  | ИВЭПР 24/5 | шт
| АКБ 12В,7Ач | шт | 0 |  | АКБ 12В,7Ач | шт
| Кабельная продукция |  |  |  | Кабельная продукция
| КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | м | 0 | CAN + подъем вверх | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | м |  | CAN + подъем вверх
| КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | м | 88 | CAN + подъем вверх | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | м | 8 | RS485
| КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м | 715 | ПЛС | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м | 65 | ПЛС | 73+77+120
| КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м | 165 | Сигналы управления | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м | 15 | Сигналы управления
| КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | м | 165 | Линии оповещения (питание) | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | м | 15 | Линии оповещения
| КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м | 15 | Контроль положения клапанов ДУ/ПД | КПСнг(А)-FRLS 1х2х1 | м | 15 | Контроль положения клапанов УК-ВК
| ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5 | м | 165 | Управление клапанами ДУ/ПД | ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5 | м | 15 | Управление клапанами ДУ
| ВВГнг(А)-FRLS 2x1,5 |  | 0 | Управление клапанами ОЗК | ВВГнг(А)-FRLS 2x1,5 |  |  | Управление клапанами ОЗК
| КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м | 0 | Контроль положения клапанов ОЗК | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м |  | Контроль положения клапанов ОЗК
| КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5 | м | 495 | Питание ППК | КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5 | м | 45 | Питание ППК и АМР
| КПСнг(А)-FRLS 4х2х0,5 | м | 0 | Контроль ШУ ПД/ ШУ ПН | КПСнг(А)-FRLS 4х2х0,5 | м |  | Контроль ШУ ПД/ ШУ ПН
| КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5 | м | 0 | Управление ШУ ПД/ ШУ ПН | КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5 | м |  | Управление ШУ ПД/ ШУ ПН
[5 empty] | Число этажей | 11
| Общий итог по 3-14 |  |  |  | Типовой этаж 3-14
| Наименование | Ед.изм | Кол-во | Описание | Наименование | Ед.изм | Кол-во | Описание
| ППК |  |  |  | ППК
| ППК-02-250-2 | шт | 0 | Приемно-контрольный прибор. Управление клапанами, выдача сигналов, прием сигналов, управление оповещением. | ППК-02-250-2 | шт |  | Приемно-контрольный прибор. Управление клапанами, выдача сигналов, прием сигналов, управление оповещением.
| ППК-02-250-4 | шт | 0 | Приемно-контрольный прибор. Управление клапанами, выдача сигналов, прием сигналов, управление оповещением. | ППК-02-250-4 | шт |  | Приемно-контрольный прибор. Управление клапанами, выдача сигналов, прием сигналов, управление оповещением.
| ППК-02-250-7 | шт | 0 | Приемно-контрольный прибор. Управление клапанами, выдача сигналов, прием сигналов, управление оповещением. | ППК-02-250-7 | шт |  | Приемно-контрольный прибор. Управление клапанами, выдача сигналов, прием сигналов, управление оповещением.
| КС |  | 0 |  | КС
| Оборудование по месту |  |  |  | Оборудование по месту
| МДА |  | 0 |  | МДА
| МР1 |  | 0 |  | МР1
| МР4 |  | 0 |  | МР4
| Маяк-24-ЗМ /Маяк-24-КП | шт | 0 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой | Маяк-24-ЗМ /Маяк-24-КП | шт |  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой
| Молния-24 "Выход" | шт | 0 | Оповещатель охранно-пожарный световой | Молния-24 "Выход" | шт |  | Оповещатель охранно-пожарный световой
| ИП 212-03-А | шт | 0 | Дымовой адресный извещатель | ИП 212-03-А | шт |  | Дымовой адресный извещатель
| ИП 513-03-В | шт | 0 | Ручной адресный извещатель | ИП 513-03-В | шт |  | Ручной адресный извещатель
| ИП 101-03-A1R | шт | 0 | Тепловой адресный извещатель | ИП 101-03-A1R | шт |  | Тепловой адресный извещатель
| УДП-513-3-1П | шт | 0 | Устройство дистанционного пуска пожаротушения | УДП-513-3-1П | шт |  | Устройство дистанционного пуска пожаротушения
| УДП-513-3-2Д | шт | 0 | Устройство дистанционного пуска дымоудаления | УДП-513-3-2Д | шт |  | Устройство дистанционного пуска дымоудаления
| БИ-03 | шт | 0 | Блок разветвительно-изолирующий | БИ-03 | шт |  | Блок разветвительно-изолирующий | 11+1 потолок
| РР |  | 0 |  | РР
| ИО-102-2 | шт | 0 | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный | ИО-102-2 | шт |  | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный
| ИП 212-142 | шт | 0 | Извещатель пожарный дымовой автономный | ИП 212-142 | шт |  | Извещатель пожарный дымовой автономный
| АР-1 | шт | 0 | Расширитель адресный | АР-1 | шт |  | Расширитель адресный
| УК-ВК исп.14 | шт | 0 |  | УК-ВК исп.14 | шт
| ИВЭПР 24/5 | шт | 0 |  | ИВЭПР 24/5 | шт
| АКБ 12В,7Ач | шт | 0 |  | АКБ 12В,7Ач | шт
| Кабельная продукция |  |  |  | Кабельная продукция
| КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | м | 0 | CAN + подъем вверх | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | м |  | CAN + подъем вверх
| КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м | 0 | ПЛС | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м |  | ПЛС | 85+29 плс коридор
| КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м | 0 | Сигналы управления | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м |  | Сигналы управления
| КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | м | 0 | Линии оповещения (питание) | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | м |  | Линии оповещения
| КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м | 0 | Контроль положения клапанов ДУ/ПД | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м |  | Контроль положения клапанов ДУ
| ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5 | м | 0 | Управление клапанами ДУ/ПД | ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5 | м |  | Управление клапанами ДУ
| КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м | 0 | Контроль положения клапанов ОЗК | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м |  | Контроль положения клапанов ОЗК
| ВВГнг(А)-FRLS 2x1,5 |  | 0 | Управление клапанами ОЗК | ВВГнг(А)-FRLS 2x1,5 |  |  | Управление клапанами ОЗК
| КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5 | м | 0 | Питание ППК | КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5 | м |  | Питание ППК и АМР
[5 empty] | Число этажей | 0
| Общий итог по 9 этаж |  |  |  | 9 этаж
| Наименование | Ед.изм | Кол-во | Описание | Наименование | Ед.изм | Кол-во | Описание
| ППК |  |  |  | ППК
| ППК-02-250-2 | шт | 0 | Приемно-контрольный прибор. Управление клапанами, выдача сигналов, прием сигналов, управление оповещением. | ППК-02-250-2 | шт |  | Приемно-контрольный прибор. Управление клапанами, выдача сигналов, прием сигналов, управление оповещением.
| ППК-02-250-4 | шт | 0 | Приемно-контрольный прибор. Управление клапанами, выдача сигналов, прием сигналов, управление оповещением. | ППК-02-250-4 | шт | 0 | Приемно-контрольный прибор. Управление клапанами, выдача сигналов, прием сигналов, управление оповещением.
| ППК-02-250-7 | шт | 0 | Приемно-контрольный прибор. Управление клапанами, выдача сигналов, прием сигналов, управление оповещением. | ППК-02-250-7 | шт | 0 | Приемно-контрольный прибор. Управление клапанами, выдача сигналов, прием сигналов, управление оповещением.
| КС |  | 0 |  | КС |  | 0
0
| Оборудование по месту |  |  |  | Оборудование по месту |  | 0
| МДА |  | 0 |  | МДА |  | 0
| МР1 |  | 0 |  | МР1 |  | 0
| МР4 |  | 0 |  | МР4 |  | 0
| Маяк-24-ЗМ /Маяк-24-КП | шт | 0 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой | Маяк-24-ЗМ /Маяк-24-КП | шт | 0 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой
| Молния-24 "Выход" | шт | 0 | Оповещатель охранно-пожарный световой | Молния-24 "Выход" | шт | 0 | Оповещатель охранно-пожарный световой
| ИП 212-03-А | шт | 0 | Дымовой адресный извещатель | ИП 212-03-А квартиры | шт | 0 | Дымовой адресный извещатель
| ИП 513-03-В | шт | 0 | Ручной адресный извещатель | ИП 513-03-В | шт | 0 | Ручной адресный извещатель
| ИП 101-03-A1R | шт | 0 | Тепловой адресный извещатель | ИП 101-03-A1R | шт | 0 | Тепловой адресный извещатель
| УДП-513-3-1П | шт | 0 | Устройство дистанционного пуска пожаротушения | УДП-513-3-1П | шт | 0 | Устройство дистанционного пуска пожаротушения
| УДП-513-3-2Д | шт | 0 | Устройство дистанционного пуска дымоудаления | УДП-513-3-2Д | шт | 0 | Устройство дистанционного пуска дымоудаления
| БИ-03 | шт | 0 | Блок разветвительно-изолирующий | БИ-03 | шт | 0 | Блок разветвительно-изолирующий
| РР |  | 0 |  | РР |  | 0
| ИО-102-2 | шт | 0 | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный | ИО-102-2 | шт | 0 | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный
| ИП 212-142 | шт | 0 | Извещатель пожарный дымовой автономный | ИП 212-142 | шт | 0 | Извещатель пожарный дымовой автономный
| АМР-4 |  | 0 |  | АМР-4 |  | 0
| АР-1 | шт | 0 | Расширитель адресный | АР-1 | шт | 0 | Расширитель адресный
| УК-ВК исп.14 | шт | 0 |  | УК-ВК исп.14 | шт | 0
| ИВЭПР 24/5 | шт | 0 |  | ИВЭПР 24/5 | шт | 0
| АКБ 12В,7Ач | шт | 0 |  | АКБ 12В,7Ач | шт | 0
| Кабельная продукция |  |  |  | Кабельная продукция |  | 0
| КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | м | 0 | CAN + подъем вверх | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | м | 0 | CAN + подъем вверх
| КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м | 0 | ПЛС | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м | 0 | ПЛС
| КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м | 0 | Сигналы управления | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м | 0 | Сигналы управления
| КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | м | 0 | Линии оповещения (питание) | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | м | 0 | Линии оповещения
| КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м | 0 | Контроль положения клапанов ДУ/ПД | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м | 0 | Контроль положения клапанов ДУ
| ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5 | м | 0 | Управление клапанами ДУ/ПД | ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5 | м | 0 | Управление клапанами ДУ
| КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м | 0 | Контроль положения клапанов ОЗК | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м | 0 | Контроль положения клапанов ОЗК
| КПСнг(А)-FRLS 4х2х0,5 | м | 0 | Контроль ШУ ПД/ ШУ ПН | КПСнг(А)-FRLS 4х2х0,5 | м | 0 | Контроль ШУ ПД/ ШУ ПН
| КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5 | м | 0 | Управление ШУ ПД/ ШУ ПН | КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5 | м | 0 | Управление ШУ ПД/ ШУ ПН
| ВВГнг(А)-FRLS 2x1,5 |  | 0 | Управление клапанами ОЗК | ВВГнг(А)-FRLS 2x1,5 |  | 0 | Управление клапанами ОЗК
| КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5 | м | 0 | Питание ППК | КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5 | м | 0 | Питание ППК и АМР
[5 empty] | Число этажей | 1
| Общий итог чердаку |  |  |  | Чердак
| Наименование | Ед.изм | Кол-во | Описание | Наименование | Ед.изм | Кол-во | Описание
| ППК |  |  |  | ППК
| ППК-02-250-2 | шт | 0 | Приемно-контрольный прибор. Управление клапанами, выдача сигналов, прием сигналов, управление оповещением. | ППК-02-250-2 | шт | 0 | Приемно-контрольный прибор. Управление клапанами, выдача сигналов, прием сигналов, управление оповещением.
| ППК-02-250-4 | шт | 0 | Приемно-контрольный прибор. Управление клапанами, выдача сигналов, прием сигналов, управление оповещением. | ППК-02-250-4 | шт | 0 | Приемно-контрольный прибор. Управление клапанами, выдача сигналов, прием сигналов, управление оповещением.
| ППК-02-250-7 | шт | 0 | Приемно-контрольный прибор. Управление клапанами, выдача сигналов, прием сигналов, управление оповещением. | ППК-02-250-7 | шт | 0 | Приемно-контрольный прибор. Управление клапанами, выдача сигналов, прием сигналов, управление оповещением.
| КС |  | 0 |  | КС |  | 0
| Оборудование по месту |  |  |  | Оборудование по месту |  | 0 |  | 2 ОЗК+6ДУ
| МДА |  | 12 |  | МДА |  | 12
| МР1 |  | 2 |  | МР1 |  | 2
| МР4 |  | 0 |  | МР4 |  | 0
| Маяк-24-ЗМ /Маяк-24-КП | шт | 0 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой | Маяк-24-ЗМ /Маяк-24-КП | шт | 0 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой
| Молния-24 "Выход" | шт | 0 | Оповещатель охранно-пожарный световой | Молния-24 "Выход" | шт | 0 | Оповещатель охранно-пожарный световой
| ОР-03 | шт | 0 | Оповещатель речевой | ОР-03 | шт | 0 | Оповещатель речевой
| ИП 212-03-А | шт | 0 | Дымовой адресный извещатель | ИП 212-03-А | шт | 0 | Дымовой адресный извещатель
| ИП 513-03-В | шт | 0 | Ручной адресный извещатель | ИП 513-03-В | шт | 0 | Ручной адресный извещатель
| ИП 101-03-A1R | шт | 0 | Тепловой адресный извещатель | ИП 101-03-A1R | шт | 0 | Тепловой адресный извещатель
| УДП-513-3-1П | шт | 0 | Устройство дистанционного пуска пожаротушения | УДП-513-3-1П | шт | 0 | Устройство дистанционного пуска пожаротушения
| УДП-513-3-2Д | шт | 0 | Устройство дистанционного пуска дымоудаления | УДП-513-3-2Д | шт | 0 | Устройство дистанционного пуска дымоудаления
| БИ-03 | шт | 1 | Блок разветвительно-изолирующий | БИ-03 | шт | 1 | Блок разветвительно-изолирующий
| ИО-102-2 | шт | 0 | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный | ИО-102-2 | шт | 0 | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный
| ИП 212-142 | шт | 0 | Извещатель пожарный дымовой автономный | ИП 212-142 | шт | 0 | Извещатель пожарный дымовой автономный
| АР-1 | шт | 0 | Расширитель адресный | АР-1 | шт | 0 | Расширитель адресный
| АМР-4 | шт | 0 | Адресный модуль расширения | Интерпартнер | шт | 0 | Адресный модуль расширения
|  |  | 0 |  | АМР |  | 0
| УК-ВК исп.14 | шт | 0 |  | УК-ВК исп.14 | шт | 0
| ИВЭПР 24/5 | шт | 0 |  | ИВЭПР 24/5 | шт | 0
| АКБ 12В,7Ач | шт | 0 |  | АКБ 12В,7Ач | шт | 0
| Кабельная продукция |  |  |  | Кабельная продукция |  | 0
| КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | м | 0 | CAN + подъем вверх | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | м | 0 | CAN + подъем вверх
| КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м | 0 | ПЛС | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м | 0 | ПЛС
| КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м | 20 | Сигналы управления | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м | 20 | Сигналы управления
| КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | м | 0 | Линии оповещения (питание) | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | м | 0 | Линии оповещения
| КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м | 30 | Контроль положения клапанов ДУ/ПД | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м | 30 | Контроль положения клапанов ДУ
| ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5 | м | 30 | Управление клапанами ДУ/ПД | ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5 | м | 30 | Управление клапанами ДУ
| ВВГнг(А)-FRLS 2x1,5 |  | 6 | Управление клапанами ОЗК | ВВГнг(А)-FRLS 2x1,5 |  | 6 | Управление клапанами ОЗК
| КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м | 6 | Контроль положения клапанов ОЗК | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м | 6 | Контроль положения клапанов ОЗК
| ВВГнг(А)-FRLS 2x1,5 | м | 0 | Питание ППК | ВВГнг(А)-FRLS 2x1,5 | м | 0 | Питание ППК + АМР
| КПСнг(А)-FRLS 4х2х0,5 | м | 0 | Контроль ШУ ПД | КПСнг(А)-FRLS 4х2х0,5 | м | 0 | Контроль ШУ ПД
| ВВГнг(А)-FRLS 2x1,5 | м | 0 | Управление ШУ ПД | ВВГнг(А)-FRLS 2x1,5 | м | 0 | Управление ШУ ПД
[5 empty] | Число этажей | 1
1 | ППК-02-250-2 | шт | 1
2 | ППК-02-250-4 | шт | 0
3 | ППК-02-250-7 | шт | 0
| КС |  | 12
4 | Оборудование по месту |  | 0
| МДА |  | 77
| МР1 |  | 8
| МР4 |  | 1
5 | RA-30 | шт | 0
6 | Маяк-24-ЗМ /Маяк-24-КП | шт | 0
7 | Молния-24 "Выход" | шт | 0
8 | ОР-03 | шт | 0
9 | ИП 212-03-А | шт | 0
10 | ИП 513-03-В | шт | 0
11 | ИП 101-03-A1R | шт | 0
12 | УДП-513-3-1П | шт | 0
13 | УДП-513-3-2Д | шт | 0
14 | БИ-03 | шт | 1
| РР |  | 49
15 | ИО-102-2 | шт | 0
16 | ИП 212-142 | шт | 0
17 | УК-ВК исп.14 | шт | 0
| АР-1 |  | 11
18 | АМР-4 | шт | 2
19 | УК-ВК исп.14 | шт | 0
20 | ИВЭПР 24/1,5 | шт | 2
21 | АКБ 12В,7Ач | шт | 4
22 | ИВЭПР 24/5 | шт | 0
23 | АКБ 12В,7Ач | шт | 0
24 | Кабельная продукция
25 | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | м | 153 | CAN
26 | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м | 1191 | ПЛС, контроль клапанов ДУ/ПД/ОЗК, сигналы управления
27 | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | м | 225 | Линии оповещения
28 | ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5 | м | 201 | Управление клапанами ДУ/ПД
| КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5 |  | 550
29 | ВВГнг(А)-FRLS 2x1,5 | м | 30 | Питание ППК, управление ШУ ПД/ВД
30 | КПСнг(А)-FRLS 4х2х0,5 | м | 0 | Контроль шкафов ПД/ВД